Formato para las pruebas de funcionamiento de los elementos que integran la sonda oceanográfica, así como el funcionamiento integral de la misma una vez que ha sido armada y sellada. Las pruebas de funcionamiento se realizan en tierra antes de la salida al despliegue de la sonda.

| Información general |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de serie de la sonda: <<ns_sonda>> |  |  | Fecha: <<fecha_pruebas>> |
| Ubicación de despliegue |  | Latitud: <<latitud>> | Longitud: <<longitud>> |
| Profundidad de despliegue |  | NA |  |
| Cliente | <<cliente>> |  |  |

| Información de la instrumentación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telemetría |  |  |
| Sistema de posicionamiento primario | Modelo: <<modelo_gps>> | NS: <<gps_1>> |
| Sistema de posicionamiento secundario | Modelo: | NS: <<gps_2>> |
| Sistema de telemetría satelital | Modelo: | NS: <<telemetria_1>> |
| Sistema de telemetría de red celular | Modelo: | NS: <<telemetria_2>> |
| Instrumentación |  |  |
| Microprocesador | Modelo: <<modelo_procesador>> | NS: N /S |
| Sensor de temperatura primario | Modelo: DS18B20 | NS: <<temperatura_1>> |
| Sensor de temperatura secundario | Modelo: DS18B20 | NS: <<temperatura_2>> |
| Acelerómetro | Modelo: | NS: <<acelerometro_1>> |
| Sistema de energía |  |  |
| Paneles solares | Modelo: | NS: <<SP-1>> |
| Batería: | Modelo: | NS: <<BAT-1>> |

| Información de la instrumentación |  |
| --- | --- |
| Lista de verificación de ensamble |  |
| Verificación | Aprobado |
| - Módulo de medición: |  |
| - Sistema de energía: |  |
| Baterías aseguradas con voltaje. 42 V | <<check>> |
| Regulador de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) operando. | <<check>> |
| Panel solar en buen estado. | <<check>> |
| Interruptor magnético de encendido y apagado funcionando correctamente. | <<check>> |
| Conexión de baterías a microcontrolador. | <<check>> |
| Enciende la luz led del microcontrolador. | <<check>> |
| - Sistema de medición: |  |
| Microcontrolador operando correctamente. | <<check>> |
| Tarjeta sim instalada. | <<check>> |
| Tarjeta de memoria microSD asegurada. | <<check>> |
| Conexión a sensor de temperatura primario asegurado. | <<check>> |
| Conexión a sensor de temperatura secundario asegurado. | <<check>> |
| Conexión a sensor acelerómetro. | <<check>> |
| Conexión a sensor de posicionamiento primario. | <<check>> |
| Conexión a sensor de posicionamiento secundario. | <<check>> |
| Conexión al sensor bluetooth establecida. | <<check>> |
| Envío de datos por sistema satelital <<global star>> | <<check>> |
| Envío de datos por sistema GSM (3G). | <<check>> |
| Cobertura con resina epóxica. | <<check>> |
| Sonda rellena de poliestireno. | <<check>> |
| Circuito invertido de apertura que indica si la sonda está en el agua, operando correctamente. | <<check>> |
| - Módulo: Esfera de flotación |  |
| Domo superior en buen estado (limpio y sin roturas) | <<check>> |
| Domo inferior de alta resistencia en buen estado (limpio y sin roturas) | <<check>> |
| Sistema de purga de emergencia funcionando. | <<check>> |
| - Módulo: Draga de arrastre |  |
| Draga de arrastre en buen estado (sin roturas) | <<check>> |

Responsable técnico y supervisión:

| Técnico especialista. Firma; MRR. Fecha; <<fecha_pruebas>>. | Supervisor. Firma; FBF. Fecha; <<fecha_pruebas>>. |
| --- | --- |